## Sheet1
抽排设备标准
序号 | 名称 | 规格 | 单价（元） | 数量（件） | 金额（元） | 标准
1 | 不锈钢排烟罩 | 1200 |  | 10 (米) |  | 1.2mm不锈钢
2 | 集烟风管 | 1000*400 |  | 10 (米) |  | 1.0mm镀锌板
3 | 排烟主风管 | 1200*400 |  | 12 (米) |  | 1.0mm镀锌板
4 | 风管弯接头 | 1200*400 |  | 3 |  | 1.0 mm镀锌板
5 | 排烟风柜 | 25 ” |  | 1 (台) |  | 11 KW(低噪音)
6 | 净化器变径连接 | 定做 |  | 1 |  | 1.0mm镀锌板
7 | 风柜变径连接 | 定做 |  | 2 |  | 1.0mm镀锌板
8 | 风柜承载钢架 | 定做 |  | 1 |  | 50 优质角钢
9 | 净化器承载钢架 | 定做 |  | 1 |  | 50 优质角钢
10 | 风柜承载减震器 | 150 KG |  | 4 |  | 150 KG
11 | 启动保护配电箱 | / |  | 1 |  | 电机过载缺相保护
12 | 风柜减震软连接 | / |  | 1 |  | 优质三防布
13 | 风柜，净化器电缆线 |  |  | 60 |  | 6m "五芯国标线
14 | 出风口弯头 | / |  | 1 |  | 1.0mm镀锌板
15 | 出风口雨帽 |  |  | 1 |  | 1.0mm镀锌板
16 | 排烟主风管支架 |  |  | 3 |  | 50 优质角钢
17 | 集烟风管三通 |  |  | 1 |  | 1.0mm镀锌板
18 | 消音管道 | 定做 |  | 2 米 |  | 1.0mm镀锌板
19 | 排烟罩 不锈钢封板 | 定做 |  | 13 米 |  | 0.8mm不锈钢
20 | 防爆照明灯组 |  |  | 5 套 |  | 高温防爆
22 | 油烟净化器 |  |  | 1 |  | 油烟达标净化
备注：1、所有设备应符合国家相关标准；2、以上为参考，主要以现场为主，可做增添和减少。