雅安人民医院检验科 UPS 维修配件清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制主板 | UP:33U2 REV.001 | 1 | 套 |  |
| 2 | 可控硅 | SKKT57/ 16E | 9 | 套 |  |
| 3 | 可控硅 | SKKT92/ 12E | 9 | 套 |  |
| 4 | 驱动板 | UP33A4 REV:001 | 6 | 套 |  |
| 5 | 电容 | DA207J350VD76N6MA1 200uF±5％ | 3 | 套 |  |
| 6 | 电容 | DA107J400VD60T6M 100uF±5％ | 3 | 套 |  |
| 7 | 整流晶闸 管 | 400A/ 1400V | 6 | 套 |  |
| 8 | 逆变晶闸 管 | 400A/ 1600V | 3 | 套 |  |
| 9 | 轴流风机 | A2175-HBL T.GN | 6 | 个 |  |
| 10 | 线材 |  | 1 | 批 |  |