雅安市人民医院二次供水水箱清洗消毒服务采购需求书

- 项目概况

1.1项目名称：雅安市人民医院二次供水水箱清洗消毒服务；

- 1.2服务地点：采购人指定的区域：

- 第一住院大楼1个（2.5m×6m×9m）、14楼生活用水水箱60立方1个；

- 第二住院大楼2个（3m×6m×8m、2m×6m×8m）；

- 第三住院大楼3个（4m×6m×12.5、5m×4m×2m、3m×4.5m×2m）；

- 儿科大楼1个（2m×2m×6m）；

- 医师培训楼1个（2m×2m×3m）；

- 2-14培训中心1个（3m×4m×5m）；

- 合计全院水箱共10个，898立方米。

1.3服务期限：1年。

- 服务内容

- 2.1、对二供水箱清洗消毒每年进行2次，每次清洗消毒后对水质进行检测，取水箱水样3个、末端样2个，分别做水质检测并出具合格报告。检测项目符合二次供水卫生许可标准要求，达到国家饮用水卫生安全标准；

- 2.2、按照每年2次清洗消毒并进行水质检测，对自行报送方案予以报价。

- 商务要求

3.1、具有独立承担民事责任的能力；

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3、具有必须的设备和专业技术能力，具有对二次供水清洗消毒所需的相关资质及许可证；

3.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5、参加本次方案征集前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6、法律、行政法规规定的其他条件；

3.7、本项目不接受联合体投标。